УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по НГО

Департамента труда и

социального развития

Приморского края

Д.С. Малявин

« \_\_\_» \_\_ \_ 2015г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1**

**1. Общие сведения об ОСИ**

1.1. Наименование (вид) ОСИ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Малыш» г. Находка

1.2. Адрес ОСИ: Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 37-б,

индекс 69-29-28

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- отдельно стоящее здание    2   этажа,         1786        кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8264,3\_\_\_\_\_ кв.м

1.4. Год постройки здания:     1981    , последнего капитального ремонта \_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  *\_\_\_\_*нет*\_\_\_\_\_\_,*

**Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении):**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад

№ 54 «Малыш» г. Находка, МБДОУ «ЦРР – д/с № 54 «Малыш» г. Находка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, д. 37б, индекс 69-29-28

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): муниципальная собственность;  оперативное управление:

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): Находкинский городской округ

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Администрация управления образования Находкинского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:   Приморский край,

г. Находка, ул. Школьная 7

**2. Характеристика деятельности ОСИ *(****по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие):* образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на ОСИ, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на ОСИ

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 288 чел, вместимость – 290 чел, пропускная способность –   290 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):  нет

**3. Состояние доступности ОСИ**

3.1Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусы, микроавтобусы № 5, №7, №23, №18

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ  нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:

Маршрут № 5: Нефтебаза – Сидоренко: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 5: Сидоренко – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 7: Нефтебаза – ДКС: остановка «Универсам» - 220 м.

Маршрут № 7: ДКС – Нефтебаза: остановка «Универсам» - 176 м.

Маршрут № 18: КПД – Сидоренко: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 18: Сидоренко - КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

Маршрут № 23: КПД – МЖК: остановка «Детские товары» - 187м.

Маршрут № 23: МЖК – КПД: остановка «Детские товары» - 115м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 минут

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): нет

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (*акустическая, тактильная, визуальная):*нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:нет

**3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности ОСИ**  (формы обслуживания)\* |
| 1 | **Все категории инвалидов** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (к) | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о) | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения (г) | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха (с) | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития (у) | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (о, с, г, у) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДПИ ( о, с, г, у) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (о, с, г, у) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ДП-И (Г,У), ДУ-И (К.О,С) в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, отсутствуют пандусы.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | **Все зоны и участки** | Текущий и капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет даты.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется

4.4.6. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда учимся жить вместе.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20 » февраля2015 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «20 » февраля 2015 г.

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д/с №54 «Малыш» Сагач С.А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР Гузенко Е.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Дзюба Л.Н. .

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Ведущий инспектор ОТ и СР Боклаг Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители общественных организаций инвалидов

председатель общества инвалидов г. Находка Приморского края ВОИ

Бондарь И.А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)